01.07.2013

| Название | Фото | Измеряемые параметры | Комплектация | Цена в гривнах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия АНАЛИЗАТОРОВ МОЛОКА EKOMILK (BULTEH-2000) |
| EKOMILK Стандартная модель / 120 сек./ Один год гарантии Производство Европа Сертификат ISO 9001, TUV |  | Жир (Fat): 0,1% - 9,0% +/- 0,1%; CОМО (SNF): 6,0% - 12% +/- 0,2%; Плотность (Den): 1,020 - 1,040 +/-0,0005g/сm3; Белок (Prot): 2,0% - 6,0% +/- 0,15 %; Добавленная вода (A.W.): 0% - 60% +/- 3%; Точка замерзания (F.P.): -0,4 -0,6 +/- 0,01 оС; * Проводимость (Cond): 2,0-20 +/- 3,0% mSm/cm * Кислотность Ph: 0,0 - 14 +/-0.02; * Кислотность Тернера: 10 - 30 +/- 1.6 0T; * Лактоза (Lact.): 0,5 - 7,0 +/- 0,2%; * Температура: 0 - 50 +/- 0,5 0С. | - адаптер для подключения в прикуриватель автомобиля, 12V. - пластиковый корпус; *- ПО для связи с компьютером; *- серийный кабель(RS232); - русскоязычные надписи; - инструкция. * - дополительные опции | 7234,00 |
| EKOMILK M Ускоренная модель / 80 сек./ Один год гарантии Производство Европа Сертификат ISO 9001, TUV |  | Жир (Fat): 0,1% - 9,0% +/- 0,1%; CОМО (SNF): 6.0% - 12% +/- 0,2%; Плотность (Den): 1,020 - 1,040 +/-0,0005g/сm3; Белок (Prot): 2,0% - 6,0% +/- 0,15 %; Добавленная вода (A.W.): 0% - 60% +/- 3%; Точка замерзания (F.P.): -0,4 -0,6 +/- 0,01 оС; * Проводимость (Cond): 2,0-20 +/- 3,0% msm/cm; * Кислотность Ph: 0 - 14 +/-0.02; * Кислотность Тернера: 10 - 30 +/- 1.6 0T; * Лактоза (Lact.): 0,5 - 7,0 +/- 0,2%; * Температура: 0 - 50 +/- 0,5 0С. | - адаптер для подключения в прикуриватель автомобиля, 12V - пластиковый корпус; *- ПО для связи с компьютером; *- серийный кабель(RS232); - русскоязычные надписи; - инструкция. * - дополительные опции | 8259,00 |
| EKOMILK TOTAL /30-80 сек./ Один год гарантии Производство Европа, Сертификат ISO 9001, TUV |  | Жир (Fat): 0,1% - 9,0% +/- 0,1%; CОМО (SNF): 6,0% - 12% +/- 0,2%; Плотность (Den): 1,020 - 1,040 +/-0,0005g/сm3; Белок (Prot): 2,0% - 6,0% +/- 0,15 %; Добавленная вода (A.W.): 0% - 60% +/- 3%; Точка замерзания (F.P.): -0,4 -0,6 +/- 0,01 оС; Проводимость (Cond): 2,0-20 +/- 3,0% msm/cm; Кислотность Ph: 0 - 14 +/-0.02; Лактоза (Lact.): 0,5 - 7,0 +/- 0,2%; Температура: 2,0 - 50 +/- 0,5 0С. | - адаптер для подключения в прикуриватель автомобиля 12V - пластиковый корпус; *- программа для ПК; *- серийный кабель(RS232); - русскоязычные надписи; - инструкция. Сбор данных до120 изм-ний; Быстрый термопринтер; * - дополительные опции | 13 200,00 |
| EKOMILK BOND /40-120 сек./ Один год гарантии Производство Европа Сертификат ISO 9001, ТUV |  | Жир (Fat): 0,1% - 9,0% +/- 0,1%; CОМО (SNF): 6,0% - 12% +/- 0,2%; Плотность (Den): 1,020 - 1,040 +/-0,0005g/сm3; Белок (Prot): 2,0% - 6,0% +/- 0,15 %; Добавленная вода (A.W.): 0% - 60% +/- 3%; Точка замерзания (F.P.): -0,4 -0,6 +/- 0,01 оС; Проводимость (Cond): 2,0-20 +/- 3,0% msm/cm; Кислотность Ph: 0 - 14 +/-0.02; Кислотность Тернера:10 - 30 +/- 1,6 0T; Лактоза (Lact.): 0,5 - 7,0 +/- 0,2%; Температура: 2,0-50 +/- 0,5 0С. | - адаптер для подключения в прикуриватель автомобил - пластиковый корпус; *- программа для ПК; - серийный кабель(RS232); - русскоязычные надписи; - инструкция. *Сбор данных до120 изм.; *Быстрый термопринтер; *Дэаэратор, для удаления воздуха из молока при доении и иаэрации молока. * - дополительные опции | 10 800,00 без принтера (80 c) 12 960,00 с принтером (80 c) 10 200,00 Экомилк120с без принтера |

а также :

* Дополнительные опции для анализаторов молока Ekomilk

Серия   АНАЛИЗАТОРОВ МОЛОКА LACTOSCAN (MILKTRONIC LTD, БОЛГАРИЯ)

ПРИБОРЫ  ДЛЯ  ЖИВОТНОВОДСТВА

| ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТЕКТОР МАСТИТА Один год гарантии Производство Европа Сертификат ISO, ТUV |  | Портативный прибор служит для выявления предклинических состояний воспаления вымени на ранней безсимптомной стадии заболевание, что помогает вовремя лечить животных и избежать перехода болезни в клиническое состояние. Компактный, портативный прибор, работающий от 9В батареи, позволяет проводить измерения непосредственно на местности. Доступен в версии для одной и четырех долей | 3 348,00 (одна доля) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 032,00 (четыре доли) |
| ЭСТРУАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР /Для определения наи-более благоприятного момента инсеминации/ Один год гарантии Производсьтво Европа Сертификат ИСО. ТUV |  | Удобный в использовании прибор служит для определения оптимального момента инсеминации или покрытия животных, благодаря чему позволяет избежать нескольких покрытий, экономит время и обеспечивает высокие результаты работы ветеринаров. Также прибор позволяет определить тельность и супоростность животных, уже после 3- 4 недель после покрытия. Прибор выпускается в модификациях для коров, кобыл, свиноматок, овец и собак. | 3 629,00 |
| ТЕСТЕР СУПОРОСТНОСТИ СВИНОМАТОК Один год гарантии Производство Европа Сертификат ISO, ТUV |  | Портативный прибор позволяет констатировать или исключить беременность с максимальной точностью. Это облегчает селекцию свиноматок и позволяет избежать расходов, связанных с выращиванием яловых животных. Выявление беременности сигнализируется быстрым миганием диода и звуком. | 3 629,00 |
| ТЕСТЕР ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА Один год гарантии Производство Европа Сертификат ISO, TUV |  | Сельскохозяйственный цифровой прибор предназначен для измерения влажности и плотности зерна, измеряющий целые зёрна, без необходимости их измельчения, что значительно сокращает период измерения. Тестер запрограммирован для 15 самых популярных сортов растений, таких как: рожь, обыкновенная пшеница, качественная пшеница, пшенорожь, яровой ячмень, овёс, гречка, кукуруза, жёлтый люпин, узколиственный люпин, перлушка, фасоль, рапс. Также возможна перекалибровка на другие сорта. | 2 902,00 |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ СЕНА И СОЛОМЫ Один год гарантии Производство Европа Сертификат ISO, ТUV |  | естер влажности сена и соломы производит измерение электрической проводимости сена и соломы и преобразовывает в процентное выражение влажности. Прибор выполняет также измерение температуры. Оказывает неоценимую помощь при хранении собранного урожая кормов, предотвращает появление грибков и плесени. Результаты измерений выводятся на жидкокристаллический индикатор. Прибор обладает возможностью сохранения последних 50 результатов во внутренней памяти прибора, подсчет среднего показателя. Измерительный зонд электрически изолирован, прочен. | 4 644,00 |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ ШПИКА /для измерения толщины шпика на живой свинье Один год гарантии Производство США Сертификат ISO, TUV |  | Этот прибор разработан для измерения полной толщины шкуры и до 3-х слоев шпика у животных. По окончанию измерения прибор предоставляет информацию о количестве слоев и полную толщину шпика в миллиметрах с достаточно высокой точностью. Прибор разработан в первую очередь для измерения толщины шпика у свиней, использования результатов в селекции свиней. Диапазон / точность: 4-35 мм ; +/-1 цифра Время непрерывной работы: 6-10 часов при полной зарядке (1000 зарядок) Габариты / вес: 18 х 7 х 2,5 см; 850 г. | 9 960,00 |

а также :

* рН-метр PHT004+TA pH измеритель+ термометр+калибровочные растворы /pH4;pH7;pH10/

* УЗИ СКАНЕР Один год гарантии Производство Европа Сертификат ISO, ТUV и многое др.

# Text boxes

ДП  «Спільна  мета»

 Україна, 02660, м. Київ, вул. Автопаркова, 5.

тел.факс: (044)501-57-14, тел.(067)238-22-51  internet: www.spmeta.com